     岳云环评〔2025〕14号
关于湖南邦德博鑫环保科技有限公司罐区三和桶装危废转运库建设项目环境影响报告表的批复

湖南邦德博鑫环保科技有限公司：

你公司关于申请湖南邦德博鑫环保科技有限公司罐区三和桶装危废转运库建设项目环境影响报告表批复的有关函件及附件收悉。经研究，批复如下：

湖南邦德博鑫环保科技有限公司罐区三和桶装危废转运库建设项目位于湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区云溪片区湖南邦德博鑫环保科技有限公司二期用地内，项目总投资480元，其中环保投资为55万元，占总投资的11.46%。项目主要建设内容为：在公司厂区预留地建设一个甲类罐区和一个桶装危废转运库，配套厂区现有危废利用项目，主要用于桶装危废原料的临时堆存和中转，不涉及生产和加工，物料装卸依托厂区现有装卸平台，废气废水处理措施、危废暂存间以及其他配套公用工程均依托厂区现有。项目罐区三共设置18个储罐，包含6个800m3、2个400m3的固定顶罐，4个300m3、6个200m3的内浮顶罐，其中1个300m3和3个200m3的内浮顶罐为备用罐；桶装危废转运库面积为952m2。项目贮存的主要物料为四氢呋喃、2-甲基四氢呋喃、乙腈、废矿物油等，设计年最大周转量为22900吨，其中罐区年最大周转量为21700吨，桶装危废转运库年最大周转量为1200吨。根据应急部门有关要求，为消除物料储存安全环保隐患，建设单位已先期启动了罐区三和桶装危废转运库项目建设，项目主体工程已基本完工，暂未储存物料。
根据岳阳中泽润科技有限公司编制的建设项目环境影响报告表基本内容、结论及专家评审意见，我局原则同意你司环境影响报告表中环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、项目在营运期间须全面落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染物防治措施，切实加强环境管理，确保污防设施长期稳定运行、污染物达标排放，并着重做好以下几点工作。

1.加强废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，规范建设各废气集排气系统和处理设施，加强日常监管，规范操作，采取有效措施提高废气收集率，定期对罐区管路管线、机泵等设施进行巡检和维护，防止跑冒滴漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放。项目储罐废气和装卸废气经密闭管道收集后送至“沉降罐+冷凝器+二级喷淋塔+RTO”工艺处理达标后通过33m高DA001排气筒排放；污水处理站废气经密闭管道收集后送至厂区现有“二级喷淋塔+旋风除尘+UV高效光解+活性炭吸附”处理后经同一根33m高DA001排气筒达标排放。项目有组织废气非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2污染物排放限值要求，特征因子四氢呋喃和乙腈排放参照执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）表6污染物排放限值要求，氨、硫化氢和臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2污染物排放限值要求。厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值要求。厂界无组织废气非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，氨、硫化氢和臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1污染物排放限值要求，
2.加强废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则完善厂区雨污水管网。项目罐区喷淋降温废水收集后循环使用，不外排；初期雨水和洗罐废水等经厂区污水处理站预处理达标后排入云溪污水处理厂进一步处理。项目外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准与云溪污水处理厂进水水质要求中的较严值。
3.加强固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物分类收集和综合利用工作，并建立固体废物管理台账。项目产生罐底油泥、废活性炭、废润滑油桶、废润滑油和污水处理产生的浮油、浮渣和油泥等均属于危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求合规贮存、建立健全管理台账，其中废润滑油送现有危废利用装置自行综合利用，罐底油泥、废活性炭、废润滑油桶和污水处理产生的浮油、浮渣和油泥等其他危废交由有资质单位安全处置，并执行转移联单制度。
4.加强噪声污染防治工作。选用低噪声设备，强化设备的日常维护，采取隔声、减振等措施控制噪声的影响，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
5.加强地下水污染防治工作。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，制定并实施源头控制措施、分区防渗措施、污染监控计划、风险事故应急响应方案等，从源头上减少污染物的产生，防止地下水污染。同时，严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备及防渗构建物采取相应措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏；根据分区防渗要求做好重点防腐防渗工作，强化管理，避免由于泄漏污染地下水。
6.加强环境风险防范。严格落实报告表及环境风险专项评价中提出的各项环境风险防范措施；按照《突发环境事件应急管理办法》的要求修订完善突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7.加强生态环境管理。建立健全污染防治设施运行管理台账，设立专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。
8.本项目污染物排放总量控制指标为：COD：0.18t/a，氨氮0.018t/a，纳入公司现有总量控制指标内，无需另行购买；VOCs：1.7165t/a。

三、你公司自收到本批复后，应在15个工作日内将批复及批准的环评报告文本送岳阳中泽润科技有限公司。
四、岳阳市生态环境保护综合行政执法支队云溪大队负责该项目的日常环境监管。

你公司如对本批复不服，可以在接到决定书之日起六十日内向岳阳市人民政府申请行政复议；或者六个月内向君山区人民法院依法提起行政诉讼。

岳阳市生态环境局

2025年12月15日

